# Ablaufübersicht für Elektrofachbetriebe

| - Anmeldung zum Anschluss einer PV-Anlage und Beauftragung der Netzberechnung |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Anmeldeformular Photovoltaikanlage | - Angaben zum Anschlussobjekt - Angaben zum Anlagenbetreiber/zur Anlagenbetreiberin (Vor- und Nachname + Postanschrift) - Modulleistung in kWp - Speichereinspeisung - Lageplan mit Lage der Module - Angaben zum Elektrofachbetrieb |  |
| - Messkonzept und Blockschaltbild | - Angaben zum Messaufbau (Auswahl VBEW-Messkonzepte, Blockschaltbild) der Erzeugungsanlage |  |
| - Netzbetreiberprüfung | - Prüfung der Netzverträglichkeit mit anschließender Stellungnahme / Einspeisezusage |  |
| - Fertigmeldung Photovoltaikanlagen / Speicher | - Angaben zum Anschlussobjekt - Angaben zum Anlagenbetreiber/zur Anlagenbetreiberin (Vor- und Nachname + Postanschrift) - Anzahl und Leistung der Module - Anzahl und Leistung der/des Wechselrichter/s - Anzahl und Leistung des Speichers - Typ des übergeordneten NA-Schutzes (bei Anlagen > 30 kVA am Einspeisepunkt) - Angaben zum Einspeisemanagement - Nummer des umgesetzten Messkonzepts - Bei Auswahl von Messkonzept: Unterschrift des Anlagenbetreibers/der Anlagenbetreiberin - Einspeisung Speicher ins Netz - Angaben zum cos phi - Veräußerungsform - Lageplan nach VDE Inbetriebnahmedatum (Beachtung Marktstammdatenregister) vollständige Angaben und Unterschrift des Elektrofachbetriebs # Bitte beachten Sie dass die Anlage erst dann dauerhaft in Betrieb gehen kann, nachdem diese von den Stadtwerke Aalen vor Ort abgenommen und alle erforderlichen Zähler gesetzt wurden. |  |
| # www.marktstammdatenregister.de | # Die Erzeugungsanlage muss innerhalb von einem Monat nach der ersten Inbetriebnahme im Marktstammdatenregister gemeldet werden. |  |

Kontaktdaten: Stadtwerke Aalen GmbH Einspeiseteam Im Hasennest 9 73433 Aalen Tel.: 07361 952–232 E-Mail: einspeiseanlage@sw-aalen.de