# Erklärung zur dauerhaften Begrenzung der PV-Anlage

| Anlagenbetreiber: |  |
| --- | --- |
| Anlagenstandort: |  |
| Modulleistung / Erzeugungsleistung: | kWp / kW |

# Technische Vorgaben zum Einspeisemanagement

Aufgrund des aktuellen Erneuerbaren-Energien-Gesetzes müssen Anlagen zur Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsenergie mit einer Leistung von mehr als 100 kWp mit einer technischen Einrichtung ausgestattet sein, mit der der Netzbetreiber jederzeit

- die Einspeiseleistung bei Netzüberlastung ferngesteuert reduzieren kann und

- die jeweilige Ist-Einspeisung abgerufen werden kann

(§ 9 Abs. 1 EEG).

Um die Anlagenleistung zu ermitteln werden Anlagen zusammengefasst, welche

- sich auf demselben Grundstück oder sonst in unmittelbar räumlicher Nähe befinden, unabhängig vom Eigentumsverhältnis

- innerhalb von zwölf aufeinanderfolgenden Kalendermonaten in Betrieb genommen worden sind

(§ 9 Abs. 3 EEG).

Die Kosten für diese Abschalteinrichtung sind vom Anlagenbetreiber zu tragen. Bei den Stadtwerken Aalen können Sie diese Einrichtung mieten oder kaufen. Hieraus entstehen Ihnen Mietkosten in Höhe von € 275,25 / Jahr zzgl. der gesetzlichen MwSt. oder einmalige Anschaffungskosten in Höhe von € 1.398,00 zzgl. der gesetzlichen MwSt..

Ich miete / wir mieten* die Abschalteinrichtung zu Netto € 275,25 /Jahr.

Ich erwerbe / wir erwerben* die Abschalteinrichtung und beauftrage die SWA zur Montage zum Pauschalpreis von Netto € 1398,00.

*) nicht Zutreffendes streichen

|  | , den |
| --- | --- |
| Ort | Datum |

Unterschrift Anlagenbetreiber/in

zurück an: Stadtwerke Aalen GmbH Einspeiseteam Im Hasennest 9 73433 Aalen E-Mail: einspeiseanlage@sw-aalen.de

Erläuterungen

Die Abschalteinrichtung kann vom Anlagenbetreiber bei den Stadtwerken Aalen (SWA) gekauft oder gemietet werden. Welche Option Sie wählen, bestätigen Sie uns bitte auf der Vorderseite dieses Formulars. Um Ihnen die Entscheidung zu erleichtern, werden im Folgenden beide Optionen in ihrem Leistungsumfang näher beschrieben:

- Kaufoption:

Wir bieten Ihnen die Abschalteinrichtung inkl. Montage und Abnahme durch die Stadtwerke Aalen zu Netto € 1398,00 (Brutto € 1663,62) an. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass aufgrund von behördlichen Anordnungen oder Änderungen im energietechnischen Umfeld (Smart Grid, Smart Meter, etc.) diese Technik vermutlich nur für die nächsten 2 - 3 Jahre eingesetzt werden kann. Sollten die folgenden Entwicklungen nicht mehr mit der Fernwirktechnik kompatibel sein, müssen sie auf Ihre Kosten den Austausch vornehmen lassen. Aufgrund dessen bieten wir Ihnen die weitere Option an.

- Mietoption:

Diese enthält die Lieferung und Montage der Abschalteinrichtung für Netto € 275,25 / Jahr (Brutto € 327,55 / Jahr). In diesem Falle obliegt es uns, den jeweiligen technischen Standard vorzuhalten und Sie haben dadurch eine Preissicherheit über die gesetzliche Förderzeit Ihrer EEG-Anlage.